| Gospodarstwo Rolne – Zdzisław Serafin Hetmanów 4, 63-421 Przygodzice | P-01/25/GRZS |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ CENY OFERTOWEJ

| Pełna nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Dane teleadresowe Wykonawcy, numer NIP, KRS: |  |

Wykonawca wypełnia:

- Kolumnę pt. koszt w każdym wierszu tabeli poniżej. Obowiązkowa należy wskazać kwotę sumaryczną dla pozycji od 1 do 11, wskazanie kwot cząstkowych dla poszczególnych elementów w ramach każdej pozycji jest opcjonalne.

- W razie braku miejsca w tabeli poniżej, należy dołączyć dodatkowy dokument opatrzony danymi oraz podpisem Wykonawcy.

- Wszystkie kolumny w wierszu nr 12. W razie braku miejsca w tabeli poniżej, należy dołączyć dodatkowy dokument opatrzony danymi oraz podpisem Wykonawcy.

| L.p. | Zakres | Podzakres | Opis | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prace ziemne, podbudowa i budowa fundamentów i płyt fundamentowych pod urządzenia; pozostałe roboty betonowe, wykonanie terenów utwardzonych i zagospodarowania terenu |  | W tym odhumusowanie terenu, liczne wykopy pod urządzenia i przyłącza, zasypywanie tych wykopów, korytowanie, skarpowanie, przygotowanie drenażu. Wykonanie podstaw betonowych pod zbiorniki (fermentor, dofermentor, wstępne, końcowy), studnie oraz fundamenty pod dozownik substratów. Układ komunikacyjny dla przedmiotowej inwestycji stanowić będzie projektowany układ dróg i placów wewnętrznych, obejmujący drogi pełniące funkcję pożarową oraz serwisową. Wjazd na przedmiotową działkę będzie dostosowany dla samochodów ciężarowych, wykonując odpowiednią wytrzymałość nawierzchni oraz promień skrętu. Ogrodzenie do wysokości 2,2 m i bramy. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany. |  |
| 2 | Prowadzenie, obsługa, zakończenie i odbiór budowy |  | Prowadzenie i obsługa budowy, w tym przygotowanie dróg technicznych, stanowisko pod żuraw, organizacja placu budowy. Sprzęt i obiekty BHP, wykonanie zieleni i nasadzeń. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany. |  |
| 3. | Dwa zbiorniki wstępne z wyposażeniem (technologią) |  | Dwa zbiorniki wstępne, podziemne o wymiarach: fi = ok. 7 m, h = ok. 4 m. Zbiorniki betonowe, położone na płycie fundamentowej, zbrojony siatką, z betonowym stropem, z włazem rewizyjnym i wejściem wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz osprzętem technologicznym. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany. |  |
| 4. | Zbiornik fermentacji pierwotnej (fermentor) z wyposażeniem (technologią), w tym podajnikiem do substratów stałych |  | Komora fermentacji pierwotnej (tzw. fermentor) – fi = ok. 22 m, h = do 6 m wraz z zewnętrznym dozownikiem substratów stałych (podajnikiem do fermentora) oraz wyposażeniem. Zbiornik betonowy położony na płycie fundamentowej, zbrojony siatką, ze słupem wsporczym zbrojonym, pokryty powłoką ochronną, z drenażem opaskowym, stropem drewnianym, izolacją, pokryty blachą trapezową, zamknięty membraną gazoszczelną wraz z niezbędnym wyposażeniem. Dozownik substratów stałych o pojemności ok. 40-50 m3 z systemem ślimakowym. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany. |  |
| 5. | Zbiornik fermentacji wtórnej (dofermentor) z wyposażeniem (technologią) |  | Komora fermentacji wtórnej (tzw. dofermentor) – fi = ok. 22 m, h = do 6 m. Zbiornik betonowy położony na płycie fundamentowej, zbrojony siatką, ze słupem wsporczym zbrojonym, pokryty powłoką ochronną, z drenażem opaskowym, stropem drewnianym, izolacją, pokryty blachą trapezową, zamknięty membraną gazoszczelną wraz z niezbędnym wyposażeniem. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany. |  |
| 6. | Zbiornik końcowy (magazynowy na poferment) wraz z wyposażeniem |  | Zbiornik końcowy - fi = ok. 36 m, h = ok. 8 m, zbiornik betonowy położony na płycie fundamentowej, zbrojony siatką wraz z wyposażeniem – zadaszony. Zbiornik przeznaczony do magazynowania pozostałości po procesie fermentacyjnym, w tym przez okresy wynikające z ustawy o nawozach i nawożeniu. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany. |  |
| 7. | Pozostałe instalacje – gazowe, wodne, kanalizacyjne, przeciwpożarowa, odgromowa, elektryczna wewnętrzna, rurociągi techniczne; waga samochodowa; pozostałe instalacje technologiczne, kontenery techniczne. |  | Kanalizacja deszczowa czysta, w skład której będą wchodzić: - studnie z włazami, - wpusty z włazami, - studnia z separatorem substancji ropopochodnych, - studnia osadnikowa, - studnia poboru próbek, - pompownia wód deszczowych. Kanalizacja deszczowa brudna, w skład której będą wchodzić: - studnie z włazami, - wpusty z włazami, - studnia z pompownią wód deszczowych brudnych. Kanalizacja sanitarna: - szambo, - rurociągi. Instalacja piorunochronna oraz uziemiająca, oświetlenie zewnętrzne na słupach, rury ochronne, rozdzielnia obiektowa, instalacje elektryczne oraz uziemienie urządzeń technologicznych. Wykonanie niezbędnej instalacji przeciwpożarowej. Rurociągi technologiczne: - gazociągi, - ciepłociągi, - rurociągi pofermentu, - rurociągi substratu między zbiornikiem wstępnym, a zbiornikiem fermentacji pierwotnej, - rurociągi do odprowadzania kondensatu gazu, - stacja uzdatniania gazu. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany. |  |
| 8. | Odnawialne źródło energii – układ kogeneracyjny 498 kW wraz z układami towarzyszącymi |  | Układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 498 kW i mocy cieplnej 498 kW wraz z systemem uzdatniania biogazu, silnik z zapłonem iskrowym przeznaczony do zasilania biogazem rolniczym oraz z wyposażeniem. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany. |  |
| 9. | Wyprowadzenie mocy z jednostki wytwórczej OZE: stacja transformatorowa, przyłączenie elektroenergetyczne zewnętrzne, wyprowadzenie mocy cieplnej |  | Stacja transformatorowa wraz z instalacjami i układami towarzyszącymi, w tym rozdzielnia SN, rozdzielnica główna NN, przyłącze SN oraz wyprowadzenie mocy cieplnej. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany. |  |
| 10. | Budowa obiektów budowlanych: szachtu instalacyjnego, szachtu kondesacji gazu, silosu na substraty stałe, zbiornika ppoż |  | Szacht instalacyjny będzie budynkiem technicznym wykonanym w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy ok. 26 m2. Budynek ten będzie usytuowany pomiędzy zbiornikiem fermentacyjnym pierwotnym (fermentorem), a zbiornikiem fermentacyjnym wtórnym (dofermentor) przeznaczony do obsługi instalacji. W szachcie zainstalowane będą zawory rozdzielające płynny substrat, pompy transportujące masę fermentacyjną fermentora do dofermentora, instalację ciepłociągów, gazociągów oraz instalacje elektryczne. Ściany nośne wykonane będą z bloczków betonowych oraz wapienno-piaskowych o grubości 24,00 cm. Konstrukcję nośną dachu jednospadowego tworzyć będą drewniane belki pokryte płytami OSB oraz papą termozgrzewalną. Wszystkie elementy stalowe szachtu instalacyjnego będą wykonane ze stali ocynkowanej, a elementy drewniane zabezpieczone będą przed korozją mechaniczną i biologiczną wraz z wyposażeniem technologicznym. Budynek sterowni – główny obiekt technologiczne, w którym następuje produkcja energii elektrycznej i cieplnej o powierzchni zabudowy ok. 145 m2, gdzie znajdować się będzie min. Sterownia / rozdzielnia, pomieszczenie stacji transformatorowej, maszynownia. Silos na kiszonkę przeznaczony do magazynowania substratów stałych wraz z systemem oddzielającym odcieki czyste od brudnych wykonany z elementów prefabrykowanych typu T o odporności na działania agresywnego środowiska kwaśnego. Szacht kondensacyjny (służący do odbioru kondensatu z transportowanego biogazu) to studzienka o średnicy wewnętrznej wynoszącej do 1,5 m i wysokości ok. 3 m, wykonana z elementów prefabrykowanych. Wykonanie zbiornika ppoż. o min. zapasie 150 m3. Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany |  |
| 11. | Rozruch biogazowni |  | Rozruch instalacji, w tym wynajem i zakup paliwa do kotłowni mobilnej, zakup materiałów serwisowych, higienicznych i innych Szczegóły inwestycji zawarte w Załączniku nr 3 do przetargu – Projekt budowlany |  |
| RAZEM |  |  |  | zł |
|  | Referencje wybranej technologii (przykłady, gdzie zostały zainstalowane takie instalacje i kiedy) |  | 1. ………………………………………………………….. …………………………………………………………… 2. …………………………………………………………… …………………………………………………………… 3. …………………………………………………………… …………………………………………………………… 4. …………………………………………………………… …………………………………………………………… 5. …………………………………………………………… …………………………………………………………… 6. …………………………………………………………… …………………………………………………………… |  |

Uwagi:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, bez obniżenia podstawowych parametrów wyjściowych, w szczególności przewidujące: (i) gwarancję uzysku biogazu na poziomie przewidzianym w inwestycji; (ii) zużycia energii na potrzeby własne oraz całkowitej mocy zainstalowanej urządzeń nieprzekraczającej poziomu przewidzianego w inwestycji; (iii) brak przekroczenia parametrów wpływu na środowisko określone w pozwoleniu na budowę dotyczącym inwestycji. W przypadku rozwiązań równoważnych należy przedstawić odpowiednie uzasadnienie zaproponowanych rozwiązań oraz ich udokumentowanie na przykładzie istniejących instalacji referencyjnych, zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu. Rozwiązanie równoważne prowadzące do powstania ryzyka niespełnienia powyższych, podstawowych parametrów, może nie zostać zaakceptowane.

| ……………………....…, dnia ………..………….. (miejscowość i data) |  | Pieczęć i podpis: …………………………………….. (upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy) |
| --- | --- | --- |